1. Construcción de patch cord

De forma individual:

• Siguiendo las instrucciones de su profesor y la presentación publicada en el aula, ponche dos

cable RJ45-RJ45, uno directo y uno cruzado.

• ¿Para qué se utilizan cada uno de ellos?

• Utilice el probador de cables para revisar que el cable haya quedado bien.

• Documente el proceso e incluya fotos que prueben que usted lo realizó.

• Muestre a su profesor el resultado de su trabajo.

Se mostró la evidencia presencialmente y previamente se hablo de por que no hay evidencia fotografica.

2. Ponchado de patch panel

En grupo de 2 personas

• Realice una prueba de ponchado de cableado horizontal, de tal manera que permita conectar

dos computadores haciendo uso de un patch panel y dos faceplate (cada uno con al menos una

salida de información).

• Utilice el esquema presentado a continuación para realizar el ponchado

• Documente el proceso realizado. Incluya fotos en donde se pruebe que ustedes las realizaron

3. Conocimiento el Cableado estructurado de la Escuela

Observe el cableado estructurado de los edificios del campus de la Escuela (por lo menos 3

bloques) e identifique los componentes del cableado estructurado del edificio e incluya fotos

relacionadas con el tema (que las fotos prueben que ustedes las realizaron).

Bloque B

RAC de telecomunicaciones

Cables de conexión

RAC de telecomunicaciones

Bloque H

cableado

Armario de telecomunicaciones

Bloque i

Cableado

Armario de telecomunicaciones

Cableado